## 第9編表紙
第９編 上・下水道
要項へ戻る
（人）

## 水道①
１．上 水 道
１）水道普及状況
（各年度末）
年 度 | 行政区域内 |  | 計画給水 |  | 給水区域内 |  | 給水人口 |  | 普及率 |  | 達成率 |  | 給水
| 人口 |  | 人口（Ａ） |  | 人口（Ｂ） |  | （Ｃ） |  | （Ｃ／Ｂ） |  | （Ｃ／Ａ） |  | 世帯数
平成30年 | 69626 |  | 70970 |  | 69594 |  | 69114 |  | 99.3 |  | 97.4 |  | 33085
令和元年 | 69900 |  | 70970 |  | 69869 |  | 69389 |  | 99.3 |  | 97.8 |  | 33532
2 | 69994 |  | 70970 |  | 69965 |  | 69485 |  | 99.3 |  | 97.9 |  | 33988
3 | 70033 |  | 70970 |  | 70004 |  | 69524 |  | 99.3 |  | 98 |  | 34318
4 | 70069 |  | 70970 |  | 70039 |  | 69559 |  | 99.3 |  | 98 |  | 34752
〈資料〉水道部経営管理課 | [11 empty] | （単位：人）
２）配水状況
（各年度・月別）
年 度 | 年間配水量 |  | 平均配水量 |  |  |  | 最大配水量 |  |  |  | 年間有収水量
|  |  | １日当り |  | １人１日当り |  | １日当り |  | １人１日当り |  | 水 量 |  | 有収率
|  |  | （㎥） |  | （ℓ） |  | （㎥） |  | （ℓ） |  | （㎥） |  | （％）
平成30年 | 6714225 |  |  | 18395 |  | 266 |  | 20619 |  | 298 | 6111141 |  |  | 91
令和元年 | 6741932 |  |  | 18421 |  | 265 |  | 20506 |  | 296 | 6146494 |  |  | 91.2
2 | 6829300 |  |  | 18710 |  | 269 |  | 20358 |  | 293 | 6239060 |  |  | 91.4
3 | 6747687 |  | 18487 |  | 266 |  | 20773 |  | 299 |  | 6151920 |  | 91.2
4 | 6815565 |  | 18673 |  | 268 |  | 20294 |  | 292 |  | 6152285 |  | 90.3
〈資料〉水道部経営管理課
３）配水管延長（口径別延長）
（各年度末）
年 度 | 総延長 | 600mm | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80～75 | 50以下
平成30年 | 515.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 4 | 2.6 | 9.3 | 30.9 | 70 | - | 129.3 | 152.5 | 103.9
令和元年 | 516.6 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 4 | 2.6 | 9.3 | 30.9 | 70.7 | - | 129.6 | 152.6 | 104
2 | 517.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 4 | 2.6 | 9.3 | 30.9 | 70.6 | - | 129.9 | 152.5 | 104.8
3 | 518.9 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 4 | 2.6 | 9.3 | 31 | 70.9 | - | 129.2 | 154 | 105
4 | 522.6 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 4 | 2.6 | 9.3 | 31.1 | 72.6 | - | 129.2 | 155.9 | 104.8
〈資料〉水道部上水道課 | [11 empty] | （単位：kｍ）

## 水道②
４）用途別給水件数および給水状況
（各年度中）
年 度 | 総 数 |  | 家事用 |  | 家 事 外
[5 empty] | 13㎜ |  | 20～25㎜
| 件数 | 水量 | 件数 | 水量 | 件数 | 水量 | 件数 | 水量
平成30年 | 30277 | 6111007 | 28588 | 4700937 | 998 | 139165 | 436 | 196900
令和元年 | 30645 | 6146214 | 28949 | 4729090 | 999 | 137982 | 439 | 199007
2 | 30775 | 6239015 | 29064 | 4947218 | 1010 | 131543 | 438 | 187278
3 | 31250 | 6151920 | 29529 | 4905497 | 1017 | 134100 | 443 | 192805
4 | 31629 | 6152285 | 29882 | 4816334 | 1039 | 133062 | 447 | 200043
年 度 | 家 事 外
| 30～40㎜ |  | 50～75㎜ |  | 100㎜以上
| 件数 | 水量 | 件数 | 水量 | 件数 | 水量
平成30年 | 158 | 264308 | 86 | 378334 | 11 | 431363
令和元年 | 158 | 266692 | 86 | 371827 | 14 | 441616
2 | 160 | 226642 | 89 | 348512 | 14 | 397822
3 | 159 | 233343 | 88 | 307769 | 14 | 378406
4 | 161 | 244670 | 90 | 338720 | 10 | 419456
〈資料〉水道部経営管理課 |  |  |  | （単位：㎥）
２．下 水 道
１）事業計画の推移
区 分 |  |  | 予定処理区域 | 予定処理人口 | 備 考
昭和43年 7月 | 下水道法事業認可 |  | 103.4 ha | 8,500 人
〃 47年 6月 | 第１次変更 |  | 242 | 15000 | 区域拡張、処理認可
〃 48年 4月 | 〃２ 〃 |  | 242 | 15000 | 幹線ルートの変更
〃 53年11月 | 〃３ 〃 |  | 505 | 43000 | 区域拡張、元単位の変更
〃 54年 7月 | 〃４ 〃 |  | 805 | 43000 | 処理場配置変更
〃 57年 3月 | 〃５ 〃 |  | 805 | 43000 | 恵み野地区土地利用変更による
幹線変更
〃 60年 9月 | 〃６ 〃 |  | 1380 | 66500 | 区域拡張
〃 62年 9月 | 〃７ 〃 |  | 1477.1 | 66500 | 〃
平成 4年 5月 | 〃８ 〃 |  | 1650 | 69260 | 〃
〃 〃 6月 | 〃９ 〃 |  | 1686 | 69260 | 〃
〃 7年 5月 | 〃10 〃 |  | 1815 | 75860 | 〃
〃 9年 4月 | 〃11 〃 |  | 1815 | 75860 | 延長増
〃 12年 1月 | 〃12 〃 |  | 1821 | 76160 | 区域拡張
〃 〃 6月 | 〃13 〃 |  | 1827.5 | 76560 | 〃
〃 14年11月 | 〃14 〃 |  | 1836.5 | 76810 | 〃
〃 17年10月 | 〃15 〃 |  | 1836.5 | 76810 | 雨水計画・計画放流水質の変更
合流改善
〃 20年 2月 | 〃16 〃 |  | 1836.5 | 76810 | 処理場水処理施設能力の変更
〃 21年 3月 | 〃17 〃 |  | 1836.5 | 76810 | 処理場汚泥処理施設能力の変更
〃 23年 2月 | 〃18 〃 |  | 1836.5 | 76810 | 生ごみ,し尿・浄化槽汚泥処理
の位置づけ
〃 23年 3月 | 〃19 〃 |  | 1865.2 | 77260 | 区域拡張
〃 25年 3月 | 〃20 〃 |  | 1865.2 | 68000 | 計画処理人口・計画汚水量の変更
〃 27年 9月 | 〃21 〃 |  | 1865.2 | 68000 | 廃熱利用設備(乾燥設備等)の位置付け
〃 30年 6月 | 〃22 〃 |  | 1868.9 | 67670 | 区域拡張、計画処理人口・計画汚水量の変更
〃 30年 11月 | 〃23 〃 |  | 1881.4 | 67670 | 区域拡張
令和 3年 3月 | 〃24 〃 |  | 1887.1 | 67800 | 区域拡張、計画処理人口・計画汚水量の変更
〈資料〉水道部下水道課

## 水道③
２）下水道整備状況
（各年度中）
年 度 | 管 渠 延 長
| 全体 | 汚水 | 雨水 | 合流 | 100～ | 600～ | 2000
[5 empty] | 600未満 | 2000 | 以上
平成29年以前 | 653208 | 339416 | 285001 | 28791 | 522632 | 124581 | 5995
30 | 4840 | 3306 | 1565 | -31 | 4312 | 528 | -
令和元年 | 3569 | 2744 | 856 | -31 | 3001 | 568 | -
2 | 2464 | 2335 | 178 | -49 | 2465 | -1 | -
3 | 5163 | 3254 | 1909 | 0 | 5095 | 68 | -
4 | 2846 | 2461 | 385 | 0 | 2763 | 83 | -
計 | 672090 | 353516 | 289894 | 28680 | 540268 | 125827 | 5995
※既設の撤去数量は撤去年度にて調整。 | [6 empty] | （単位：ｍ）
年 度 | 人孔数 | 汚水桝 | 雨水桝 | 吐口 | 雨水 吐室
平成29年以前 | 17960 | 22081 | 17264 | 58 | 2
30 | 116 | 244 | - | - | -
令和元年 | 79 | 13 | - | - | -
2 | 74 | 11 | - | - | -
3 | 124 | 78 | - | - | -
4 | 75 | 163 | - | - | -
計 | 18428 | 22590 | 17264 | 58 | 2
※既設の撤去数量は撤去年度にて調整。 |  |  |  | （単位：箇所）
〈資料〉水道部下水道課
３）水洗化普及状況
（各年度末）
年 度 | 処理区域 | 水洗化可能区域 |  | 水 洗 化 |  | 水洗化率
| 面積 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口
平成30年 | 1854 | 32518 | 67918 | 32447 | 67912 | 99.8 | 99.8
令和元年 | 1866 | 32961 | 68205 | 32890 | 68063 | 99.8 | 99.8
2 | 1868 | 33388 | 68356 | 33326 | 68233 | 99.8 | 99.8
3 | 1875 | 33755 | 68374 | 33697 | 68258 | 99.8 | 99.8
4 | 1875 | 34180 | 68412 | 34124 | 68302 | 99.8362 | 99.8392
〈資料〉水道部下水道課 |  |  |  | （単位 処理区域面積：ha、水洗化率：％）

## 電気① (hidden)
３．電 気
１）電灯状況
（各年度）
年 次 | 契 約 口 数
| 総 数 | 従 量 電 灯 |  |  |  | 公衆街路 | 定額 | 時間帯別 電 灯
|  | 総 量 | Ａ | Ｂ | Ｃ
平成24年 | 42575 | 28085 | 148 | 27215 | 722 | 9612 | 754 | 4124
25 | 42935 | 28003 | 140 | 27127 | 736 | 9712 | 751 | 4469
26 | 43375 | 28196 | 139 | 27305 | 752 | 9804 | 722 | 4653
27 | 43671 | 28415 | 138 | 27523 | 754 | 9838 | 715 | 4703
28
年 次 | 使 用 電 力 量
| 総 数 | 従 量 電 灯 |  |  |  | 公衆街路 | 定額 | 時間帯別 電 灯
|  | 総 量 | Ａ | Ｂ | Ｃ
平成24年 | 139230 | 93694 | 72 | 83263 | 10359 | 6096 | 451 | 38989
25 | 137148 | 90225 | 69 | 80123 | 10033 | 5464 | 445 | 41014
26 | 133030 | 87105 | 67 | 77070 | 9968 | 4578 | 452 | 40895
27 | 132452 | 86173 | 67 | 76232 | 9874 | 4529 | 444 | 41306
28
〈資料〉北海道電力（株） | [5 empty] | （単位：千kWh）
注）平成28年度については、電力小売自由化に伴い、実績非公表。
２）電力状況
（各年度）
年 次 | 契 約 口 数 |  |  |  | 使 用 電 力 量
| 総 数 | 低圧電力 | 民生用産業用電力 |  | 総 数 | 低圧電力 | 民生用産業用電力
平成24年 | 1565 | 1177 | 388 |  | 237260 | 7874 | 229386
25 | 1560 | 1172 | 388 |  | 233732 | 7571 | 226161
26 | 1574 | 1179 | 395 |  | 231593 | 7443 | 224150
27 | 1530 | 1170 | 360 |  | 219150 | 7386 | 211764
28
〈資料〉北海道電力(株) | [5 empty] | （単位：千kWh）
注）平成28年度については、電力小売自由化に伴い、実績非公表。

## 電気② (hidden)
３）分野別電力使用料の推移
（各年度中）
年 次 | 総 数
|  |  | 家庭用電力 |  | 業務用電力 |  | 産業用電力 |  | その他電力
平成24年 | 400402 |  | 132683 |  | 83330 |  | 149457 |  | 34932
25 | 394725 |  | 131239 |  | 82070 |  | 147535 |  | 33881
26 | 386300 |  | 128000 |  | 81649 |  | 145829 |  | 30822
27 | 372928 |  | 127479 |  | 71860 |  | 143716 |  | 29873
28
〈資料〉北海道電力（株） | [5 empty] | （単位：千kWh）
注）各電力の定義は以下の通り
・家庭用電力：低圧供給の一般家庭や商店等
【適用種別】従量電灯Ａ・Ｂ・Ｃ及び時間帯別電灯
・業務用電力：高圧供給の事務所ビル・商業施設等
【適用種別】業務用電力
・産業用電力：高圧供給の工場等
【適用種別】高圧電力Ａ・Ｂ、特別高圧電力、その他高圧分（深夜電力、融雪用電力等）
・その他電力：低圧供給のその他
【適用種別】公衆街路灯、低圧電力、その他低圧分（深夜電力、融雪用電力、臨時等）
注）平成28年度については、電力小売自由化に伴い、実績非公表。
４）その他の電力
（各年度）
年 次 | 契 約 口 数 |  |  |  |  | 使 用 電 力 量
| 総 数 | 農事用 |  | 深 夜 | 融雪用 | 総 数 |  | 農事用 | 深 夜 | 融雪用
平成24年 | 3479 | 41 |  | 159 | 3279 | 23355 |  | 1484 | 714 | 21157
25 | 3623 | 40 |  | 152 | 3431 | 23177 |  | 1420 | 657 | 21100
26 | 3690 | 40 |  | 144 | 3506 | 20744 |  | 1334 | 622 | 18788
27 | 3683 | 40 |  | 138 | 3505 | 20567 |  | 1372 | 605 | 18590
28
〈資料〉北海道電力（株） | [7 empty] | （単位：千kWh）
注）平成28年度については、電力小売自由化に伴い、実績非公表。
「従量電灯Ａ 」 |  | ････････ |  | 電灯及び小型機器の契約電流が５Ａ以下の場合
「従量電灯Ｂ 」 |  | ････････ |  | 電灯及び小型機器の契約電流が10Ａ以上60Ａ以下の場合
「従量電灯Ｃ 」 |  | ････････ |  | 電灯及び小型機器の契約容量が６kＶＡ以上の場合
「公衆街路」 |  | ････････ |  | 公的な道路、公園等に使用される場合
「定 額」 |  | ････････ |  | 電灯及び小型機器の契約容量が400ＶＡ以下の場合
「低圧電力」 |  | ････････ |  | 電力及び付帯電灯の契約容量が50kW未満の場合
「民生用産業用電力」 |  | ････････ |  | 電灯、小型機器及び動力もしくは動力を使用するお客様で
契約電力が50kＷ以上の場合
「時間帯別電灯」 |  | ････････ |  | 従量電灯の適用範囲に該当し、昼間時間から夜間時間への
負荷移行が可能で、お客様が希望される場合

## グラフ（入力シート）
| 給水人口 | １人１日当り
平成30 | 69114 | 266
令和元 | 69389 | 265
2 | 69485 | 269
3 | 69524 | 266
4 | 69559 | 268

## グラフ（入力シート）② (hidden)
３）分野別電力使用料の推移
| 総数 | 家庭用電力 | 業務用電力 | 産業用電力 | その他電力
平成24年 | 400402 | 132683 | 83330 | 149457 | 34932
25 | 394725 | 131239 | 82070 | 147535 | 33881
26 | 386300 | 128000 | 81649 | 145829 | 30822
27 | 372928 | 127479 | 71860 | 143716 | 29873
28
〈資料〉北海道電力（株）
〈資料〉北海道電力（株）